<Note:

Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet af Phønix Tag Materialer og navnet Phønix Tag Materialer/PTM fjernes, såfremt der kun ønskes neutrale betegnelser. Bygningsdelsbeskrivelsen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige inden for bygningsdelsbeskrivelsens fagområder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af bygningsdelsbeskrivelsen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker helt på brugernes eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Fagfolk der har deltaget i udarbejdelsen af bygningsdels-beskrivelsen, kan ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af denne i praksis.>

<CCS kode eller anden identifikation>

Tagdækning, 1 lags glatdækning, SBS-bitumen

4.1	Orientering

Basisbeskrivelse – Tagdækning er sammen med den projektspecifikke bygningsbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

- 1 lags tagpapdækning med taghældning >1:5.

- Alu-inddækninger, alternativ sort lakeret aluminium ved tagkanter, vindskede, fodblik.

- Tagpapinddækning ved ovenlys/skorsten.

- Hætter for ventilationskanaler og faldstammeudluftninger.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

- Tagrender, rendejern og nedløb monteres under andet arbejde.

4.3	Lokalisering

4.4	Tegningshenvisning
	Der henvises til tegningsliste.

4.5	Koordinering

4.6	Tilstødende bygningsdele
Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele.

F.eks.:

- Ovenlys

- Faldstammer

- Ventilationskanaler

Forudgående bygningsdele / arbejder
Underlag for tagdækning i form af <XXX> og i henhold til PTM’s anvisning.

Efterfølgende bygningsdele / arbejder

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Tagmembranerne skal opfylde nedenstående specifikation og være mærket i henhold til EN 13707. Desuden skal den samlede opbygning af overmembran, undermembran og det aktuelle bærende underlag, opfylde kravene til brand-modstand klassificeret som Euroklasse Broof(t2) i overensstemmelse med EN 13501-5.

Tagmembranleverandøren skal kunne dokumentere stofudvaskning ifølge standard for prCN/TS 15863.

Tagpap

Type:	SBS-bitumen

Overpap:	Phønix Tag Materialer svejseovermembran

PTM BituFlex (PF 5000 SBS)

Farve på skiferbestrøning:	<Sort naturskifer, kulsort, lys grå, teglrød, skovgrøn, NOXOUT>

Data:	Vægt:	5,1 kg/m2

Tykkelse:	4,3 mm

Vandtæthed:	Bestået/kPa

Trækstyrke:	800/500 N/50 mm

Brudforlængelse:	50/60%

Sømrivestyrke:	280/300 N

Peelstyrke i overlæg:	225 N/50 mm

Varmestabilitet:	120°

Varmestabilitet efter ældning:	115°

Kuldeflexibilitet	-20°

Kuldeflexibilitet efter ældning:	-15°

LCA

Dokumenteret miljøpåvirkninger i produktets levetid i form af gældende EPD-HUB, HUB-3983 (overpap).

Inddækninger

Alle inddækninger udføres i henhold til PTM’s anvisninger.

Kompletterende dele

Lister:

Hætter:

Faldstammeudluftninger:

Faldsikring:

Konsoller:

4.10	Udførelse
Det skal sikres at det aktuelle underlag opfylder PTM’s underlagskrav.

Tagpap

Fastgørelse, overpap:	Fuldsvejses til underlag.

Inddækninger m.v. 
Alle inddækninger m.v. udføres i henhold til PTM’s anvisning.

Komplettering 
Udkast fra ventilationskanaler og faldstammer skal afdækkes med hætter.

4.11 	Mål og tolerancer
I henhold til PTM’s anvisning.

4.11 	Prøver
Produktprøver

- Overpap til godkendelse af farve på skiferbestrøning (ved sort naturskifer, vil farven blive mørkere efter udlægning. Slutfarven kan ses ved at gøre overfladen våd).

- Vindskede til godkendelse for geometri.

- Faldstammeudluftning og ventilationshætter til godkendelse for geometri.

Produkterne kan efter byggeledelsens godkendelse og hvor det er hensigtsmæssigt indgå i det færdige arbejde.

Referencefelt 
Der kan udføres en reference på tagdækning. Referencefeltet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

4.14	Kontrol Referencefelt 
I henhold til PTM’s anvisning.

4.15	D&V-dokumentation 
Ved aflevering af entreprisedelen skal entreprenøren aflevere følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation:

- Drift- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Kontrolplan tagdækning

- Dokumentation for udvaskning

- Faldsikring

- Brandgodkendelse af tagdækning (overpap og det aktuelle underlag)

4.16	Planlægning

4.17	Garantierklæring 
Der skal ydes 15 års produktgaranti på over- og underpap i henhold til leverandørens garantivilkår.